永平县供排水有限责任公司管道及附属设施巡检记录

| 序号 | 检查类别 | 位置 | 运行是否正常 | 是否有损坏 | 检查时间 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN355原水管、支墩 | 龙潭箐水源地至二水厂 | 正常 | 无 | 2020年1月18日 | 武志刚、刘鹏 |
| 2 | DN400供水主管、支墩 | 大碱塘水库至二水厂 | 正常 | 无 | 2020年1月18日 | 刘鹏、杨有军 |
| 3 | DN100供水主管、消火栓 | 大营门至新文路 | 正常 | 无 | 2020年1月18日 | 杨有军、李以旋 |
| 4 | DN200供水主管、阀井 | 新华街片区 | 正常 | 无 | 2020年3月21日 | 杨有军、李以旋 |
| 5 | DN150供水主管、阀井 | 曲硐大白马 | 正常 | 无 | 2020年3月21日 | 段超虎、李以旋 |
| 6 | DN150供水主管 | 320国道至大坡脚 | 正常 | 无 | 2020年3月21日 | 段超虎、杨有军 |
| 7 | DN100-150供水主管 | 中屯片区 | 正常 | 无 | 2020年3月22日 | 高杰、许家才 |
| 8 | DN100供水主管、阀井 | 配件厂 | 正常 | 无 | 2020年5月26日 | 高杰、许家才 |
| 9 | DN225供水主管、阀井 | 博南路沿线 | 正常 | 无 | 2020年5月26日 | 白杨印、杨有军 |
| 10 | DN100-150供水主管、阀井 | 政府会堂 | 正常 | 无 | 2020年5月26日 | 白杨印、杨有军 |
| 11 | DN200供水主管、阀井 | 新文路延长线 | 正常 | 无 | 2020年5月27日 | 白杨印、杨有军 |
| 12 | 提水泵站 | 环城西路 | 正常 | 无 | 2020年7月27日 | 白杨印、杨有军 |

永平县供排水有限责任公司管道及附属设施巡检记录

| 序号 | 检查类别 | 位置（片区） | 运行是否正常 | 是否有损坏 | 巡检时间 | 巡检人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | DN400供水主管、支墩 | 大碱潭水库至一、二水厂 | 正常 | 无 | 2020年7月8日 | 段超虎、杨有军、高辉和 |
| 14 | DN300供水主管 | 工业园区 | 正常 | 无 | 2020年7月8日 | 高杰、段超虎 |
| 15 | DN300供水主管、支墩 | 二水厂至配件厂 | 正常 | 无 | 2020年7月8日 | 高杰、段超虎 |
| 16 | 水源地、监控设备 | 龙潭箐 | 正常 | 无 | 2020年7月8日 | 白杨印、高杰 |
| 17 | DN150供水主管、阀井 | 永兴桥西侧 | 正常 | 无 | 2020年9月11日 | 白杨印、高杰 |
| 18 | DN250供水主管、阀井 | 青少年活动中心 | 正常 | 无 | 2020年9月11日 | 白杨印、高杰 |
| 19 | DN250供水主管、阀井 | 320国道过境线 | 正常 | 无 | 2020年9月11日 | 白杨印、高杰 |
| 20 | 提水泵站 | 环城西路 | 正常 | 无 | 2020年9月11日 | 白杨印、高杰 |
| 21 | DN225供水主管 | 农贸市场门口至曲硐收费站 | 正常 | 无 | 2020年9月11日 | 刘鹏、杨有军 |
| 22 | DN150供水主管 | 思源实验小学 | 正常 | 无 | 2020年11月16日 | 段超虎、白杨印 |
| 23 | DN150供水主管、阀井 | 县医院 | 正常 | 无 | 2020年11月15日 | 杨有军、李以旋 |
| 24 | DN100供水主管 | 庞屯片区 | 正常 | 无 | 2020年11月15日 | 杨有军、李以旋 |
| 25 | DN100-200供水主管、阀井 | 新民街片区 | 正常 | 无 | 2020年11月15日 | 杨有军、李以旋 |
| 26 | DN50供水主管、阀井 | 甸板村 | 正常 | 无 | 2020年11月15日 | 杨有军、李以旋 |
| 27 | DN100-150供水主管 | 七屯片区 | 正常 | 无 | 2020年11月16日 | 段超虎、白杨印 |
| 28 | DN355原水管 | 龙潭箐水源地至二水厂 | 否 | 路基下沉、管道渗漏 | 2020年11月23日 | 段超虎、杨有军、高辉和 |
| 29 | DN400供水主管 | 大碱潭水库至二水厂 | 正常 | 无 | 2020年11月23日 | 武志刚、段超虎 |
| 30 | DN150供水主管 | 思源实验小学 | 正常 | 无 | 2020年11月23日 | 段超虎、白杨印 |